鄞州区2018年度有序用电方案

（征求意见稿）

为强化电力要素保障，优化电力资源配置，促进全区经济社会创新、协调、绿色、开放、共享发展，特制订本有序用电方案。

一、2018年供用电形势分析

今年以来，我区经济运行开局良好，稳中有升，1-4月，全区全社会用电量27.03亿千瓦时，同比增长5.59%。综合考虑今年经济社会发展目标、常年气候情况，预计2018年鄞州统调最高用电负荷需求210万千瓦左右，同比增长约8%。若遇极端持续高温天气，最大用电需求可能达230万。根据全区最大供电能力和2018年鄞州区用电指标，迎峰度夏期间，全区电力供需维持紧平衡。若遭遇极端天气可能出现用电缺口，届时需要安排负荷转移方案来平衡用电缺口，仍无法消缺的，将实施有序用电方案。

今年夏天，我区局部地区电网网架薄弱，用电高峰期间，个别区域（天一主变供区、新乐变供区）存在因局部网架制约、设备满载导致的“供电瓶颈卡脖子”问题依然存在。鲍家-澄浪工程网架建设期间也会使得鄞州电网局部区域负荷受限。另外，随着建成投产的大机组、大容量发输电设施越来越多，电力生产运行存在较大安全风险，一旦设备故障停运或出现台风、地震、洪水、火灾等紧急情况影响电力正常供应，有可能导致出现较大的供用电缺口，又由于今年夏天天然气供应紧张，将对燃气机组发电产生重大影响，大概率出现全省缺电现象，极端情况下鄞州辖区范围内将产生20万负荷缺口。特高压线路输送距离长、负载功率大，交直流间的交互影响复杂，连锁故障造成大面积停电风险依然存在。

二、总体目标

政府牵头，精心组织，维护稳定，顾全大局。将有限的电力资源，科学合理地进行有序调配，把确保居民基本生活用电放在第一位，同时优先保障党政重要机关、部队、机场、医院等涉及公众利益和社会稳定的重要用电需求，落实广大企事业单位的错避峰让电，维护稳定的供用电秩序，不断完善应急机制，应用信息化手段努力做到“停机不停线、限电不拉路”，最大可能地满足全区人民生活和经济社会发展对电力的需求。

三、工作原则

坚持“统筹兼顾、确保重点”和“先生活、后生产”有序用电的基本原则。

（一）确保电网安全原则。严格遵循“有多少、供多少，缺多少、限多少”的原则，科学合理调度，确保电网安全、稳定、可靠运行。

（二）确保重点原则。确保城乡居民的基本生活用电，保障党政重要机关、部队、机场、金融机构等重要单位和部门的工作用电，医院、学校和重要政治、经济、文化活动用电，城市基础设施正常运行用电，力保工业企业综合评价引领发展类（A类）企业、重点技改项目以及高新技术企业的生产用电。

（三）用户分档原则。根据“必须保障”、“优先保障”、“重点保障”、“一般限制”、“重点限制”对用户加以分类，要最先安排高耗能、高污染企业错避峰，大力推广“分档有序用电”做法，按亩均效益和综合贡献度、新兴产业发展等项指标综合排名予以分档，分别响应有序用电等级。根据区政府意见，将我区所有用户分类五类。A类（必须保障）：重要用户，学校，部队，区级医院，区级机关，城镇居民用户。B类（优先保障）：商业用户，医院（除区级医院外），机关（除区级机关外），以及所有非工业用户。C类（重点保障）：工业企业综合评价引领发展类（A类）企业、重点技改项目以及高新技术企业。D类（一般限制）：其他工业用户（除印染、造纸、电镀、铸造等高耗能、高污染行业，“低小散危”行业，电费加价用户等工业用户外）。E类（重点限制）：印染、造纸、电镀、铸造等高耗能、高污染行业，“低小散危”行业，电费加价用户等工业用户。

（四）分级控制原则。根据用电缺口分六个等级实施分级控制，出现不同等级的缺电形势时，分别启动相应级别的用电方案。

（五）有保有限原则。按照国家产业政策，对鼓励和扶持类的企业实行错峰、避峰、轮休等措施；对一般企业实行周轮休日，给予保底负荷进行控制；对限制和淘汰类的企业及高耗能高污染企业，采取集中检修、限电甚至停止供电。当电力供应能力不足时，严格按照“先错峰、后避峰、再限电、最后拉路”的原则，启动有序用电应急预案。

（六）属地管理原则。将鄞州电网可供负荷按预定的方案分配给各镇（街道、园区），由镇（街道、园区）落实辖区的用电方案和有序用电工作，加强对辖区内有关单位有序用电各项措施落实情况的监督和检查。

（七）公开透明原则。政府和供电部门公开供电能力和有序用电政策，公布各用电单位错峰、避峰、轮休等限电措施的执行情况，保证指标分配公平、违规处罚公正、限电措施公开。

四、工作职责分工

全区各有关单位要各司其职，通力协作，共同做好全区有序用电工作。各单位相关职责明确如下：

区经信局：负责全区有序用电的综合管理协调工作，负责全区有序用电、安全用电、节约用电工作，负责制定企业分档原则和审核企业分档名单确认，督促各镇（街道、园区）制订有序用电具体实施方案，超供电能力拉电序位、事故限电预案和措施，负责日常节约用电监察工作。

区供电公司：协助区政府有关部门做好全区有序用电管理工作，负责电网运行调度和有序用电的日常管理，指导各镇（街道、园区）制订有序用电方案。各供电（营业）所协同各镇（街道、园区）做好有序用电方案的具体实施工作。

区公安分局：负责维护有序用电时期的治安和交通秩序。

区安监局：负责监督有序用电时期安全事故的查处落实工作。

区机关事务局：负责督促机关、事业单位及公共机构落实有序用电措施。

区住建局：负责督促施工单位落实有序用电措施。

区文广新局（旅游局、体育局）：负责督促宾馆、饭店等落实有序用电措施。

区商务局：负责督促商场、超市等落实有序用电措施。

区综合执法局：负责亮灯工程、道路照明有序用电措施。

区信访局：负责做好群众关于有序用电管理的信访工作。

宣传部门:负责刊登用电形势信息，报道区政府有序用电的各项举措，做好相关政策、措施的宣传和引导，取得全社会的理解与支持。

其他部门：协助做好有序用电的相关工作，要利用各种途径，加强全社会节约用电宣传。

各镇（街道、园区）：负责辖区内有序用电工作的日常管理，研究和制订本辖区有序用电实施方案，检查并督促各项有序用电工作措施的落实。

五、具体安排

根据市经信委、市供电公司联合下达的2018年宁波市有序用电工作意见，结合鄞州电网2018年电力供需发展的预测，按照不同程度的电力缺口，建立我区电网六级有序用电预案，实行分级启动响应。同时在安排每轮负荷平衡时，以专线用户和大用户为对象腾出5万千瓦作为机动负荷。

（一）方案分级

鄞州电网错避峰负荷总量按20万千瓦安排，分6个级别的方案执行。具体如下：

A方案（Ⅰ级）：3万千瓦（缺口在3万千瓦以下）；

B方案（Ⅱ级）：6万千瓦（缺口在3万千瓦至6万千瓦）；

C方案（Ⅲ级）：10万千瓦（缺口在6万千瓦至10万千瓦）；

D方案（Ⅳ级）：15万千瓦（缺口在10万千瓦至15万千瓦）；

E方案（Ⅴ级）：20万千瓦（缺口在15万千瓦至20万千瓦）；

F方案（Ⅵ）：20万千瓦以上（缺口在20万千瓦以上）。

（二）方案响应

根据总体目标，我区在不同电力缺口等级情况下，安排工矿企业错避峰及非工矿企业减少空调负荷。采用“双控”办法，将用电指标分解到镇（街道、园区）和具体工矿企业，应用负荷控制系统和需求侧管理系统等信息化手段，加强工商业用户用电情况监控和到户控制，做到就地平衡。安排以工矿企业和电力线路为单位的用电高峰避让制，避峰线路实行最高用电负荷控制，避峰用户根据不同分类实行错峰负荷率分配、厂休日保底负荷分配、集中检修、限电等个性化方式，谁超拉谁，确保居民生活用电和重要部位的用电，努力实现错峰不拉路、停机不停线。各镇（街道、园区）指标和供电线路、用户避峰时段的最高负荷限额，根据上一年用电典型日的负荷实绩结合该辖区内新增用户负荷等因素确定，并以另行文件下达为准。

1.启动有序用电Ⅰ级方案（缺口在3万千瓦以下）：

重点限制工矿企业中非连续性生产工矿企业每周轮休二天，连续性生产工矿企业每日错避峰40%负荷，安排集中检修的一月集中安排检修8天。

同时安排机动负荷错避峰（鄞州电网调度根据有序用电协议安排专线用户错避峰）。

2.启动有序用电Ⅱ级方案（缺口3万千瓦至6万千瓦）：

重点限制工矿企业中非连续性生产工矿企业每周轮休二天，连续性生产工矿企业每日错避峰40%负荷，安排集中检修的一月集中安排检修8天。

一般限制工矿企业中非连续性生产工矿企业每周轮休一天，连续性生产工矿企业每日错避峰20%负荷，安排集中检修的一月集中安排检修4天。

同时安排机动负荷错避峰（鄞州电网调度根据有序用电协议安排专线用户错避峰）。

3.启动有序用电Ⅲ级方案（缺口6万千瓦至10万千瓦）：

重点限制工矿企业中非连续性生产工矿企业每周轮休三天，连续性生产工矿企业每日错避峰60%负荷，安排集中检修的一月集中安排检修12天。

一般限制工矿企业中非连续性生产工矿企业每周轮休二天，连续性生产工矿企业每日错避峰40%负荷，安排集中检修的一月集中安排检修8天。

同时安排机动负荷错避峰（鄞州电网调度根据有序用电协议安排专线用户错避峰）。

其他单位按附件1规定执行。

4.启动有序用电Ⅳ级方案（缺口10万千瓦至15万千瓦）：

重点限制工矿企业中非连续性生产工矿企业每周轮休四天，连续性生产工矿企业每日错避峰80%负荷，安排集中检修的一月集中安排检修16天。

一般限制工矿企业中非连续性生产工矿企业每周轮休三天，连续性生产工矿企业每日错避峰60%负荷，安排集中检修的一月集中安排检修12天。

重点保障工矿企业中非连续性生产工矿企业每周轮休一天，连续性生产工矿企业每日错避峰20%负荷，安排集中检修的一月集中安排检修4天。

同时安排机动负荷错避峰（鄞州电网调度根据有序用电协议安排专线用户错避峰）。

其他单位按附件1规定执行。

5.启动有序用电Ⅴ级方案(缺口15万千瓦至20万千瓦）

重点限制工矿企业中非连续性生产工矿企业每周轮休四天，连续性生产工矿企业每日错避峰80%负荷，安排集中检修的一月集中安排检修16天。

一般限制工矿企业中非连续性生产工矿企业每周轮休三天，连续性生产工矿企业每日错避峰60%负荷，安排集中检修的一月集中安排检修12天。

重点保障工矿企业中非连续性生产工矿企业每周轮休二天，连续性生产工矿企业每日错避峰40%负荷，安排集中检修的一月集中安排检修8天。

同时安排机动负荷错避峰（鄞州电网调度根据有序用电协议安排专线用户错避峰）。

其他单位按附件1规定执行。

6.启动有序用电Ⅵ级方案 (缺口20万千瓦以上）：

重点限制工矿企业停止生产。

一般限制工矿企业中非连续性生产工矿企业每周轮休四天，连续性生产工矿企业每日错避峰80%负荷，安排集中检修的一月集中安排检修16天。

重点保障工矿企业中非连续性生产工矿企业每周轮休三天，连续性生产工矿企业每日错避峰60%负荷，安排集中检修的一月集中安排检修12天。

同时安排机动负荷错避峰（鄞州电网调度根据有序用电协议安排专线用户错避峰）。

其他单位按附件1规定执行。

7.根据预测今年夏易超限的断面，单独做好断面有序用电预案，根据上级下达的指标安排错避峰负荷。

8.各级响应其他注意事项：

（1）各工矿企业的分类由政府批准后发布，如有企业需要调整的，由企业打报告说明理由，各镇（街道、园区）签署意见，然后报区有序用电领导小组办公室进行审批。

（2）安排专线用户和大用户为主作为机动负荷，当天负荷缺口不超当天等级响应缺口110%，原则上不启动高一级响应，经有序用电领导小组批准，动用机动负荷加以控制。

（3）通过组织机动负荷演练或与用户签订协议，提高用户配合意识，确保在电网临时有缺口时，能在20分钟之内立即压减或切除机动负荷。

（4）集中检修天数在一周内原则上不予安排分次执行，集中检修在一周以上的原则上可安排2次执行，确有需求的可向有序用电领导小组申请，批准后执行，集中检修日期由用户向有序用电领导小组申请，统一安排后每周公布，一经确定不得更改。

（5）采用厂休日错避峰的企业，给予装机容量10%作为保底负荷用于消防、监控、普通办公，日错避峰用户限定错避峰负荷率，如用户超负荷用电，有序用电领导小组将采用信息化手段自动跳闸。

（6）有序用电Ⅲ级缺电响应时，要求商业用户控制空调负荷；Ⅳ级缺电响应开始，要求所有用户控制空调负荷。

（7）区政府办、区文广新局（旅游局、体育局）、区商务局、区综合执法局应牵头分别组织1-2组有序用电督察小组，配备专车与人员（不少于3人），在Ⅲ级响应执行后开展各部门、单位空调和景观灯等使用情况督察，每日以日报形式上报有序用电领导小组。

（8）各企业单位要密切关注有序用电小组发布的供用电信息，做到“限的下来、用的上去”，切实加强有序用电管理水平。有序用电领导小组将采用短信、报纸、电视、政府公开平台等形式将实时供用电情况进行定时滚动播报。

六、工作要求

（一）完善常态化工作机制。区有序用电工作领导小组下设的办公室继续履行工作职责，统筹安排和协调全区有序用电工作。提高供用电信息透明度，及时发布本地电力供需形势变化情况，一旦出现特殊情况采取有序用电措施，要指导用户合理安排生产，尽可能减少对企业生产经营的不利影响。对本地区电力缺口及局部电网制约要早预测、早诊断，制定对策及相应的有序用电预案，做到早预警、早准备。

继续坚持有序用电“合署办公，联合执法”工作机制，各镇（街道、园区）要成立以行政一把手为组长的有序用电工作小组，贯彻实施区有序用电方案。利用供电企业有序用电管理平台快速、有效实施有序用电措施，及时沟通和解决有序用电工作中出现的问题和矛盾，并联合对有序用电执行情况进行现场检查，对违规企业进行警告和处罚。在巩固以往行之有效的做法和政策基础上，加强电力需求侧管理指导，不断完善有序用电方案和各项有效措施，切实做到有序用电、节约用电、科学用电、合理用电。

（二）推进有序用电精细化、差异化管理。按照“先生活、后生产、有保有限”“控制与节约并举”原则，在确保居民基本生活用电和重要单位（部门）用电的前提下，兼顾工业企业综合评价引领发展类（A类）企业、重点技改项目以及高新技术企业的生产用电，做到该企业（项目）用电的力保供应；在缺电特别严重的情况下，工业企业综合评价引领发展类（A类）企业、重点技改项目以及高新技术企业也要降级执行区有序用电方案的错避峰响应，以确保居民生活和重要单位（部门）的用电不受影响；对专线供电的用户，供电部门要按照企业生产电力负荷特性，帮助、指导用户设计个性化错避峰用电方案；对于高耗能、高污染企业首先要安排错避峰用电，特别是八大类高耗能行业执行错避峰必须在前；列入省、市淘汰落后产能名单的企业，产能过剩行业，“低小散危”行业和能耗严重超标的企业必须作为错避峰用电的首要安排对象。各企业要通过工艺优化，合理安排生产，积极倡导和推行节约用电措施，供电部门要通过负荷控制终端加强需求侧管理，促进电网负荷的削峰填谷，提高用电负荷率目标。

（三）开展源网荷友好互动体系建设，提高有序用电响应能力。我省已进入投特高压“两交两直”混网运行新阶段，直流送。受端电网耦合程加深，为保障电网安全稳定运行，精准管控用电负荷，最大限度减少电网事故对用户生产的影响，开展源网荷友好互动体系建设工作。做好用户告知、负荷调研、设备安装、系统建设等工作，向用户宣传系统建设内容和意义，引导用户主动参与体系建设，确保各项工作顺利实施。并充分特高压对本地电网可能带来的影响，早应对、早谋划、早落实。建立、健全有序用电响应机制，全面增强应对突发和紧急情况下的快速反应和应急处理能力，确保电网安全稳定运行。

（四）提升技术管理水平，充分发挥负荷管理系统的作用。深入推进负荷管理系统应用，加大用户负控开关跳闸回路接入终端的力度，提高负荷监控能力。切实加强负荷管理系统主站和终端的运行维护，为精细化有序用电打下坚实基础。要确保负荷实际监测能力达到本地区最大用电负荷的90%以上，负荷实际控制能力达到本地区最大用电负荷的30%以上，100kVA及以上用户全部纳入负荷管理范围。在错避峰限电过程中，要充分发挥负荷管理系统的技术监控手段，督促企业认真落实错避峰措施，避免直接拉停线路。对于故意破坏负荷管理终端、拒不执行错避峰措施的，要加大查处力度，依法依规严肃处理，确保有序用电工作顺利开展。

（五）加强舆论宣传和引导，营造有序用电氛围。加强与各媒体沟通，做好用电形势通报和停限电预告工作。继续深入开展电力需求侧管理，提高能源利用效率，继续积极推广应用“社会用电优化模式”。要开展节电技术应用推广，加强节电节能宣传。政府机关要带头节电节能，宣传和呼吁全民节电，大力推广电力蓄能、热泵、绿色照明和高效节电技术、设备和产品，组织高效节能先进技术的示范工程，鼓励电力用户开展合同能源管理。供电部门要结合供电服务提升工程系列活动，精心组织好24小时事故值班和抢修队伍，及时处理各类电力故障和隐患。

（六）加强现场检查与监督，实现用电实时控制。为切实推进今年有序用电工作，区政府将对各镇（街道、园区）、各有关部门的有序用电管理工作实行考核。对因有序用电管理不力、措施不当而造成多次拉闸限电，当地群众反映强烈的区块，将予以通报。各镇（街道、园区）要高度重视城乡居民生活用电保障工作，按照“以人为本、执政为民”的要求，利用供电企业需求侧管理系统平台快速、有效实施有序用电措施，及时沟通和解决有序用电工作中出现的问题和矛盾，并加强对有序用电执行情况进行现场检查，对违规企业进行警告和处罚，切实维护好城乡居民的正常生活用电秩序，杜绝出现“随超随拉”、“无为而治”的无序状况。对企业执行不到位的实行第一次警告、第二次停电一天、第三次停电三天的处罚，因此造成的一切损失均由该用户自行承担。对故意破坏或采取任何措施使负荷管理系统失准或失效的电力用户，均实行强制断电处罚，并向区有序用电管理领导小组做出检讨和赔偿负荷管理系统装置的修复费用，待领导小组处理完毕后按小组的处理意见恢复供电。

附件：1.参与企业错避峰以外的其他单位有序用电分级响应措施

2.2018年鄞州电网事故紧急限电序位表

附件1

参与企业错避峰以外的其他单位

有序用电分级响应措施

| Ⅲ 级 缺 电 响 应 |
| --- |
| 用电主体 | 有序用电规定 |
| 商业单位 | 空调温度设置夏季不低于26℃，冬季不高于18℃，杜 绝浪费现象。 |
| 机关办公 | 空调温度设置夏季不低于26℃，冬季不高于18℃，随 时关闭照明灯、电脑、打印机、饮水器等电器。 |
| 亮化工程 | 加强节约用电。 |
| 城乡居民 | 请关闭处于待机状态的家用电器，养成节约用电的良 好习惯。 |
| 其它类别 | 施工企业节约用电。 |
| IV 级 缺 电 响 应 |
| 用电主体 | 有序用电规定 |
| 商业单位 | 宾馆、酒店、商场、超市、娱乐、金融、证券等商业 单位空调负荷在早峰（8︰00-11︰00）、午峰 （13︰00-17︰00）时段停用三分之一。 |
| 机关办公 | 机关事业单位空调等同商业单位用电规定，并且当夏 季日均气温低于28℃、冬季日均气温高于6℃时，禁 止开启空调。随时关闭照明灯、电脑、打印机、饮水 器等电器。 |
| 亮化工程 | 要求加强节约用电。 |
| 城乡居民 | 请关闭处于待机状态的家用电器，养成节约用电的良 好习惯。 |
| 其它类别 | 施工用电等在早峰时段（8︰00-11︰00），停止用电。 |
| V 级 缺 电 响 应 |
| 用电主体 | 有序用电规定 |
| 商业单位 | 宾馆、酒店、商场、超市、娱乐、金融、证券等商业 单位空调负荷全天停用二分之一。 |
| 机关办公 | 机关事业单位空调等同商业单位用电规定，并且当夏 季日均气温低于28℃、冬季日均气温高于6℃时，禁 止开启空调。随时关闭照明灯、电脑、打印机、饮水 器等电器。 |
| 亮化工程 | 除店名部分的亮灯用电外，所有广告用电(霓虹灯、灯 箱、橱窗、电子显示屏等)一律关停，景观灯用电根据 需求进行控制。 |
| 城乡居民 | 请关闭处于待机状态的家用电器，养成节约用电的良 好习惯。建议夏季日均气温低于28℃、冬季日均气温 高于6℃时，高峰时段不要开启空调。 |
| 其它类别 | 施工企业在高峰时段（8︰00-11︰00，13︰00-21︰00）， 停止用电。 |
| Ⅵ 级 缺 电 响 应 |
| 用电主体 | 有序用电规定 |
| 商业单位 | 宾馆、酒店、商场、超市、娱乐、金融、证券等商业 单位空调负荷全天停用二分之一，照明等其它负荷削 减四分之一。 |
| 机关办公 | 空调负荷全天停用二分之一，空调温度设置夏季不得 低于28℃（冬季不得高于16℃）。随时关闭照明灯、 电脑、打印机、饮水器等电器。 |
| 亮化工程 | 除店名部分的亮灯用电外，所有广告用电(霓虹灯、灯 箱、橱窗、电子显示屏等)一律关停，景观灯用电严格 控制，非主要路段路灯减半控制。 |
| 城乡居民 | 空调温度设置夏季不得低于28℃（冬季不得高于16 ℃），减少大功率电器设备（如电茶壶、电热水器等） 使用，建议尽量减少空调使用。 |
| 其它类别 | 施工企业在高峰时段（8︰00-23︰00），停止用电。 |

| 鄞州地区电网《超电网供电能力拉限电序位表》 |
| --- |
| 鄞州地区（周一） |
| 第一轮 |
| 出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 备注 |
| 110kV幸福变 | 枫丹N189线 | 10 | 0.49 | 鄞州 |
| 110kV大嵩变 | 合一A275线 | 10 | 0.20 | 鄞州 |
| 110kV隐学变 | 马山J077线 | 10 | 0.49 | 鄞州 |
| 110kV东吴变 | 勤勇A611线 | 10 | 0.61 | 鄞州 |
| 110kV光辉变 | 万金A880线 | 10 | 0.36 | 鄞州 |
| 110kV土桥变 | 孙马A595线 | 10 | 0.21 | 鄞州 |
| 110kV朝阳变 | 宝盈A812线 | 10 | 0.41 | 鄞州 |
| 110kV甲村变 | 盛通A200线 | 10 | 0.58 | 鄞州 |
| 110kV茅山变 | 清河A529线 | 10 | 0.27 | 鄞州 |
| 合计 |  |  | 3.62 |  |
| 第二轮 |
| 出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 备注 |
| 110kV五乡变 | 余家A780线 | 10 | 0.29 | 鄞州 |
| 110kV大嵩变 | 岐凤A276线 | 10 | 0.43 | 鄞州 |
| 110kV隐学变 | 松石J079线 | 10 | 0.43 | 鄞州 |
| 110kV东吴变 | 吴工A623线 | 10 | 0.50 | 鄞州 |
| 110kV莫枝变 | 莫工J247线 | 10 | 0.32 | 鄞州 |
| 110kV甲村变 | 通达A206线 | 10 | 0.52 | 鄞州 |
| 110kV茅山变 | 星亮A502线 | 10 | 0.60 | 鄞州 |
| 110kV茶亭变 | 振远J007线 | 10 | 0.38 | 鄞州 |
| 合计 |  |  | 3.48 |  |
| 第三轮 |
| 出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 备注 |
| 110kV宝桥变 | 八一N106线 | 10 | 0.23 | 鄞州 |
| 110kV红卫变 | 滨海A901线 | 10 | 0.17 | 鄞州 |
| 110kV瞻歧变 | 联盐A539线 | 10 | 0.15 | 鄞州 |
| 110kV东吴变 | 宗岙A613线 | 10 | 0.61 | 鄞州 |
| 110kV潘火变 | 诚信A352线 | 10 | 0.35 | 鄞州 |
| 35kV史家变 | 史营269线 | 10 | 0.32 | 鄞州 |
| 35kV史家变 | 史江268线 | 10 | 0.58 | 鄞州 |
| 110kV朝阳变 | 西漕A822线 | 10 | 0.17 | 鄞州 |
| 110kV姜山变 | 姜棉662线 | 10 | 0.43 | 鄞州 |
| 110kV茅山变 | 走马A530线 | 10 | 0.21 | 鄞州 |
| 110kV前周变 | 电镀J210线 | 10 | 0.47 | 鄞州 |
| 合计 |  |  | 3.70 |  |
| 第四轮 |
| 出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 备注 |
| 110kV冬青变 | 钱家N492线 | 10 | 0.21 | 鄞州 |
| 35kV用户变 | 乐錡3606线 | 35 | 0.98 | 鄞州 |
| 110kV红卫变 | 长治A920线 | 10 | 0.08 | 鄞州 |
| 110kV瞻歧变 | 南晖A549线 | 10 | 0.30 | 鄞州 |
| 110kV光辉变 | 河东A878线 | 10 | 0.57 | 鄞州 |
| 110kV土桥变 | 东莺A572线 | 10 | 0.47 | 鄞州 |
| 110kV朝阳变 | 周韩A807线 | 10 | 0.34 | 鄞州 |
| 110kV钱岙变 | 荷花A751线 | 10 | 0.63 | 鄞州 |
| 合计 |  |  | 3.58 |  |
| 第五轮 |
| 出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 备注 |
| 110kV邱隘变 | 后新A120线 | 10 | 0.19 | 鄞州 |
| 110kV红卫变 | 启航A902线 | 10 | 0.17 | 鄞州 |
| 35kV用户变 | 宝迪36F1线 | 35 | 0.84 | 鄞州 |
| 110kV东吴变 | 宝幢A624线 | 10 | 0.30 | 鄞州 |
| 110kV光辉变 | 恒大A866线 | 10 | 0.17 | 鄞州 |
| 110kV土桥变 | 光辉A577线 | 10 | 0.15 | 鄞州 |
| 110kV幸福变 | 东海N180线 | 10 | 0.37 | 鄞州 |
| 110kV荷花变 | 丰润N224线 | 10 | 0.36 | 鄞州 |
| 110kV甲村变 | 大华A199线 | 10 | 0.44 | 鄞州 |
| 110kV茅山变 | 东光A509线 | 10 | 0.20 | 鄞州 |
| 35kV用户变 | 蔡镀3695 | 35 | 0.75 | 鄞州 |
| 合计 |  |  | 3.94 |  |
| 第六轮 |
| 出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 备注 |
| 110kV宝桥变 | 韵升N119线 | 10 | 0.03 | 鄞州 |
| 110kV宝桥变 | 韵磁N126线 | 10 | 0.12 | 鄞州 |
| 110kV红卫变 | 如意A898线 | 10 | 0.25 | 鄞州 |
| 110kV东吴变 | 南车A627线 | 10 | 0.03 | 鄞州 |
| 110kV光辉变 | 陶公A861线 | 10 | 0.24 | 鄞州 |
| 110kV土桥变 | 胜利A570线 | 10 | 0.19 | 鄞州 |
| 110kV鄞城变 | 亨润A155线 | 10 | 0.17 | 鄞州 |
| 110kV朝阳变 | 田屋A824线 | 10 | 0.28 | 鄞州 |
| 110kV甲村变 | 河北A196线 | 10 | 0.38 | 鄞州 |
| 110kV茅山变 | 桥里A503线 | 10 | 0.46 | 鄞州 |
| 110kV茅山变 | 大桥A524线 | 10 | 0.47 | 鄞州 |
| 110kV钱岙变 | 永茂A732线 | 10 | 0.19 | 鄞州 |
| 110kV钱岙变 | 鸿基A733线 | 10 | 0.48 | 鄞州 |
| 110kV茶亭变 | 茶桃J010线 | 10 | 0.61 | 鄞州 |
| 合计 |  |  | 3.88 |  |
| 六轮合计 |  |  | 22.20 |  |
| 鄞州地区（周二） |
| 第一轮 |
| 出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 备注 |
| 110kV幸福变 | 枫丹N189线 | 10 | 0.49 | 鄞州 |
| 110kV大嵩变 | 合一A275线 | 10 | 0.20 | 鄞州 |
| 110kV东吴变 | 石山A614线 | 10 | 0.57 | 鄞州 |
| 110kV光辉变 | 万金A880线 | 10 | 0.36 | 鄞州 |
| 110kV甲村变 | 东升A208线 | 10 | 0.28 | 鄞州 |
| 110kV茅山变 | 何家A504线 | 10 | 0.45 | 鄞州 |
| 110kV钱岙变 | 华南A740线 | 10 | 0.32 | 鄞州 |
| 110kV土桥变 | 孙马A595线 | 10 | 0.21 | 鄞州 |
| 110kV隐学变 | 松石J079线 | 10 | 0.43 | 鄞州 |
| 110kV中河变 | 潘南J037线 | 10 | 0.38 | 鄞州 |
| 合计 |  |  | 3.68 |  |
| 第二轮 |
| 出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 备注 |
| 110kV宝桥变 | 八一N106线 | 10 | 0.23 | 鄞州 |
| 110kV茶亭变 | 茶桃J010线 | 10 | 0.61 | 鄞州 |
| 110kV朝阳变 | 宝盈A812线 | 10 | 0.41 | 鄞州 |
| 110kV大嵩变 | 岐凤A276线 | 10 | 0.43 | 鄞州 |
| 110kV东吴变 | 宗岙A613线 | 10 | 0.61 | 鄞州 |
| 110kV光辉变 | 隐学A862线 | 10 | 0.07 | 鄞州 |
| 110kV甲村变 | 河北A196线 | 10 | 0.38 | 鄞州 |
| 110kV茅山变 | 清河A529线 | 10 | 0.27 | 鄞州 |
| 110kV土桥变 | 天工A590线 | 10 | 0.38 | 鄞州 |
| 合计 |  |  | 3.38 |  |
| 第三轮 |
| 出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 备注 |
| 110kV宝桥变 | 韵升N119线 | 10 | 0.03 | 鄞州 |
| 110kV宝桥变 | 得力N127线 | 10 | 0.13 | 鄞州 |
| 110kV红卫变 | 长治A920线 | 10 | 0.08 | 鄞州 |
| 110kV隐学变 | 云辉J085线 | 10 | 0.51 | 鄞州 |
| 110kV瞻歧变 | 南晖A549线 | 10 | 0.30 | 鄞州 |
| 110kV光辉变 | 漕辉A877线 | 10 | 0.41 | 鄞州 |
| 110kV潘火变 | 诚信A352线 | 10 | 0.35 | 鄞州 |
| 35kV史家变 | 史营269线 | 10 | 0.32 | 鄞州 |
| 110kV朝阳变 | 翻石A816线 | 10 | 0.51 | 鄞州 |
| 110kV甲村变 | 通达A206线 | 10 | 0.52 | 鄞州 |
| 110kV朝阳变 | 西漕A822线 | 10 | 0.17 | 鄞州 |
| 110kV茶亭变 | 电西J019线 | 10 | 0.19 | 鄞州 |
| 合计 |  |  | 3.53 |  |
| 第四轮 |
| 出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 备注 |
| 110kV宝桥变 | 卓明N121线 | 10 | 0.50 | 鄞州 |
| 110kV红卫变 | 广益A900线 | 10 | 0.38 | 鄞州 |
| 110kV东吴变 | 宝幢A624线 | 10 | 0.30 | 鄞州 |
| 110kV光辉变 | 河东A878线 | 10 | 0.57 | 鄞州 |
| 110kV潘火变 | 东港A358线 | 10 | 0.18 | 鄞州 |
| 110kV幸福变 | 东海N180线 | 10 | 0.37 | 鄞州 |
| 110kV茅山变 | 热电A501线 | 10 | 0.44 | 鄞州 |
| 110kV甲村变 | 永工A197线 | 10 | 0.25 | 鄞州 |
| 110kV茅山变 | 走马A530线 | 10 | 0.21 | 鄞州 |
| 110kV前周变 | 电镀J210线 | 10 | 0.47 | 鄞州 |
| 合计 |  |  | 3.68 |  |
| 第五轮 |
| 出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 备注 |
| 110kV邱隘变 | 后新A120线 | 10 | 0.19 | 鄞州 |
| 35kV用户变 | 乐錡3606线 | 35 | 0.98 | 鄞州 |
| 110kV红卫变 | 如意A898线 | 10 | 0.25 | 鄞州 |
| 110kV东吴变 | 城轨A615线 | 10 | 0.22 | 鄞州 |
| 110kV光辉变 | 恒大A866线 | 10 | 0.17 | 鄞州 |
| 110kV土桥变 | 光辉A577线 | 10 | 0.15 | 鄞州 |
| 110kV荷花变 | 丰润N224线 | 10 | 0.36 | 鄞州 |
| 110kV朝阳变 | 西郑A813线 | 10 | 0.53 | 鄞州 |
| 110kV姜山变 | 姜棉662线 | 10 | 0.43 | 鄞州 |
| 110kV钱岙变 | 春晖A756线 | 10 | 0.28 | 鄞州 |
| 合计 |  |  | 3.55 |  |
| 第六轮 |
| 出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 备注 |
| 110kV邱隘变 | 金鑫A117线 | 10 | 0.44 | 鄞州 |
| 35kV用户变 | 宝迪36F1线 | 35 | 0.84 | 鄞州 |
| 110kV东吴变 | 勤勇A611线 | 10 | 0.61 | 鄞州 |
| 110kV土桥变 | 华荣A574线 | 10 | 0.26 | 鄞州 |
| 110kV荷花变 | 中兴N216线 | 10 | 0.42 | 鄞州 |
| 110kV甲村变 | 大华A199线 | 10 | 0.44 | 鄞州 |
| 110kV茅山变 | 东光A509线 | 10 | 0.20 | 鄞州 |
| 110kV钱岙变 | 鸿基A733线 | 10 | 0.48 | 鄞州 |
| 合计 |  |  | 3.68 |  |
| 六轮合计 |  |  | 21.50 |  |
| 鄞州地区（周三） |
| 第一轮 |
| 出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 备注 |
| 110kV宝桥变 | 江科N104线 | 10 | 0.09 | 鄞州 |
| 110kV宝桥变 | 得力N127线 | 10 | 0.13 | 鄞州 |
| 110kV幸福变 | 桑田N181线 | 10 | 0.28 | 鄞州 |
| 110kV大嵩变 | 球山A267线 | 10 | 0.21 | 鄞州 |
| 110kV瞻歧变 | 丰业A537线 | 10 | 0.08 | 鄞州 |
| 110kV光辉变 | 漕辉A877线 | 10 | 0.41 | 鄞州 |
| 110kV潘火变 | 回龙A359线 | 10 | 0.50 | 鄞州 |
| 110kV幸福变 | 七里N174线 | 10 | 0.36 | 鄞州 |
| 110kV荷花变 | 中兴N216线 | 10 | 0.42 | 鄞州 |
| 110kV朝阳变 | 雁湖A811线 | 10 | 0.36 | 鄞州 |
| 110kV茅山变 | 热电A501线 | 10 | 0.44 | 鄞州 |
| 110kV茶亭变 | 镀南J013线 | 10 | 0.27 | 鄞州 |
| 合计 |  |  | 3.55 |  |
| 第二轮 |
| 出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 备注 |
| 110kV宝桥变 | 卓明N121线 | 10 | 0.50 | 鄞州 |
| 110kV红卫变 | 广益A900线 | 10 | 0.38 | 鄞州 |
| 110kV隐学变 | 云辉J085线 | 10 | 0.51 | 鄞州 |
| 110kV瞻歧变 | 群晓A536线 | 10 | 0.30 | 鄞州 |
| 110kV光辉变 | 长漕A882线 | 10 | 0.45 | 鄞州 |
| 110kV土桥变 | 华荣A574线 | 10 | 0.26 | 鄞州 |
| 110kV潘火变 | 葛家A366线 | 10 | 0.30 | 鄞州 |
| 110kV甲村变 | 东升A208线 | 10 | 0.28 | 鄞州 |
| 110kV茅山变 | 上塘A512线 | 10 | 0.67 | 鄞州 |
| 合计 |  |  | 3.63 |  |
| 第三轮 |
| 出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 备注 |
| 110kV冬青变 | 冬宁N495线 | 10 | 0.33 | 鄞州 |
| 110kV红卫变 | 国泰A911线 | 10 | 0.30 | 鄞州 |
| 110kV东吴变 | 史湾A625线 | 10 | 0.49 | 鄞州 |
| 110kV东吴变 | 城轨A615线 | 10 | 0.22 | 鄞州 |
| 110kV光辉变 | 红光A865线 | 10 | 0.37 | 鄞州 |
| 110kV中河变 | 潘南J037线 | 10 | 0.38 | 鄞州 |
| 110kV朝阳变 | 西郑A813线 | 10 | 0.53 | 鄞州 |
| 110kV甲村变 | 永工A197线 | 10 | 0.25 | 鄞州 |
| 110kV茅山变 | 横山A514线 | 10 | 0.32 | 鄞州 |
| 110kV钱岙变 | 春晖A756线 | 10 | 0.28 | 鄞州 |
| 合计 |  |  | 3.45 |  |
| 第四轮 |
| 出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 备注 |
| 110kV邱隘变 | 金鑫A117线 | 10 | 0.44 | 鄞州 |
| 110kV塘溪变 | 东岙J153线 | 10 | 0.61 | 鄞州 |
| 110kV东吴变 | 东村A621线 | 10 | 0.38 | 鄞州 |
| 110kV光辉变 | 宏森A884线 | 10 | 0.16 | 鄞州 |
| 110kV土桥变 | 天工A590线 | 10 | 0.38 | 鄞州 |
| 110kV朝阳变 | 翻石A816线 | 10 | 0.51 | 鄞州 |
| 110kV姜山变 | 蔡郎655线 | 10 | 0.32 | 鄞州 |
| 110kV钱岙变 | 狄江A744线 | 10 | 0.82 | 鄞州 |
| 合计 |  |  | 3.62 |  |
| 第五轮 |
| 出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 备注 |
| 110kV邱隘变 | 龙山A125线 | 10 | 0.41 | 鄞州 |
| 110kV塘溪变 | 观山J156线 | 10 | 0.19 | 鄞州 |
| 110kV东吴变 | 石山A614线 | 10 | 0.57 | 鄞州 |
| 110kV潘火变 | 东港A358线 | 10 | 0.18 | 鄞州 |
| 110kV土桥变 | 土北A578线 | 10 | 0.27 | 鄞州 |
| 110kV土桥变 | 金达A569线 | 10 | 0.66 | 鄞州 |
| 110kV朝阳变 | 皓普A814线 | 10 | 0.10 | 鄞州 |
| 110kV茅山变 | 何家A504线 | 10 | 0.45 | 鄞州 |
| 110kV钱岙变 | 华南A740线 | 10 | 0.32 | 鄞州 |
| 110kV茶亭变 | 电西J019线 | 10 | 0.19 | 鄞州 |
| 110kV前周变 | 电园J222线 | 10 | 0.17 | 鄞州 |
| 合计 |  |  | 3.51 |  |
| 第六轮 |
| 出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 备注 |
| 35kV用户变 | 凯兴36F3线 | 35 | 3.36 | 鄞州 |
| 110kV光辉变 | 隐学A862线 | 10 | 0.07 | 鄞州 |
| 110kV钱岙变 | 华宇A735线 | 10 | 0.05 | 鄞州 |
| 合计 |  |  | 3.47 |  |
| 六轮合计 |  |  | 21.23 |  |
| 鄞州地区（周四） |
| 第一轮 |
| 出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 备注 |
| 110kV宝桥变 | 明珠N102线 | 10 | 0.30 | 鄞州 |
| 110kV大嵩变 | 球山A267线 | 10 | 0.21 | 鄞州 |
| 110kV塘溪变 | 管江J143线 | 10 | 0.36 | 鄞州 |
| 110kV瞻歧变 | 丰业A537线 | 10 | 0.08 | 鄞州 |
| 110kV东吴变 | 四都A610线 | 10 | 0.32 | 鄞州 |
| 110kV光辉变 | 悦府A867线 | 10 | 0.02 | 鄞州 |
| 110kV光辉变 | 园堍A871线 | 10 | 0.59 | 鄞州 |
| 110kV光辉变 | 红光A865线 | 10 | 0.37 | 鄞州 |
| 110kV土桥变 | 土北A578线 | 10 | 0.27 | 鄞州 |
| 35kV山下变 | 东海225线 | 10 | 0.42 | 鄞州 |
| 110kV朝阳变 | 明曙A817线 | 10 | 0.10 | 鄞州 |
| 110kV茅山变 | 横山A514线 | 10 | 0.32 | 鄞州 |
| 110kV钱岙变 | 港鑫A742线 | 10 | 0.17 | 鄞州 |
| 合计 |  |  | 3.52 |  |
| 第二轮 |
| 出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 备注 |
| 110kV冬青变 | 冬宁N495线 | 10 | 0.33 | 鄞州 |
| 110kV大嵩变 | 嵩城A261线 | 10 | 0.37 | 鄞州 |
| 110kV瞻歧变 | 海港A551线 | 10 | 0.48 | 鄞州 |
| 110kV光辉变 | 长漕A882线 | 10 | 0.45 | 鄞州 |
| 110kV潘火变 | 回龙A359线 | 10 | 0.50 | 鄞州 |
| 110kV幸福变 | 七里N174线 | 10 | 0.36 | 鄞州 |
| 110kV朝阳变 | 雁湖A811线 | 10 | 0.36 | 鄞州 |
| 110kV茅山变 | 虎哨A519线 | 10 | 0.38 | 鄞州 |
| 110kV钱岙变 | 禄广A737线 | 10 | 0.37 | 鄞州 |
| 合计 |  |  | 3.59 |  |
| 第三轮 |
| 出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 备注 |
| 110kV冬青变 | 姜乐N493线 | 10 | 0.18 | 鄞州 |
| 110kV幸福变 | 桑田N181线 | 10 | 0.28 | 鄞州 |
| 110kV红卫变 | 集思A899线 | 10 | 0.37 | 鄞州 |
| 110kV红卫变 | 国泰A911线 | 10 | 0.30 | 鄞州 |
| 110kV塘溪变 | 东岙J153线 | 10 | 0.61 | 鄞州 |
| 110kV光辉变 | 冠音A875线 | 10 | 0.04 | 鄞州 |
| 110kV土桥变 | 博华A582线 | 10 | 0.26 | 鄞州 |
| 110kV潘火变 | 葛家A366线 | 10 | 0.30 | 鄞州 |
| 110kV朝阳变 | 一舟A819线 | 10 | 0.36 | 鄞州 |
| 110kV姜山变 | 花园652线 | 10 | 0.10 | 鄞州 |
| 110kV茅山变 | 上塘A512线 | 10 | 0.67 | 鄞州 |
| 110kV茶亭变 | 镀南J013线 | 10 | 0.27 | 鄞州 |
| 合计 |  |  | 3.72 |  |
| 第四轮 |
| 出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 备注 |
| 110kV邱隘变 | 龙山A125线 | 10 | 0.41 | 鄞州 |
| 110kV瞻歧变 | 群晓A536线 | 10 | 0.30 | 鄞州 |
| 110kV东吴变 | 史湾A625线 | 10 | 0.49 | 鄞州 |
| 110kV东吴变 | 东村A621线 | 10 | 0.38 | 鄞州 |
| 110kV光辉变 | 宏森A884线 | 10 | 0.16 | 鄞州 |
| 110kV土桥变 | 金达A569线 | 10 | 0.66 | 鄞州 |
| 110kV五乡变 | 彭漕A768线 | 10 | 0.26 | 鄞州 |
| 110kV朝阳变 | 皓普A814线 | 10 | 0.10 | 鄞州 |
| 110kV甲村变 | 李家A211线 | 10 | 0.36 | 鄞州 |
| 110kV茅山变 | 双燕A513线 | 10 | 0.42 | 鄞州 |
| 110kV钱岙变 | 华宇A735线 | 10 | 0.05 | 鄞州 |
| 110kV茶亭变 | 明光J009线 | 10 | 0.25 | 鄞州 |
| 合计 |  |  | 3.82 |  |
| 第五轮 |
| 出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 备注 |
| 110kV邱隘变 | 蟠龙A124线 | 10 | 0.39 | 鄞州 |
| 110kV塘溪变 | 观山J156线 | 10 | 0.19 | 鄞州 |
| 110kV东吴变 | 古野A618线 | 10 | 0.55 | 鄞州 |
| 110kV土桥变 | 金源A589线 | 10 | 0.36 | 鄞州 |
| 110kV周宿变 | 甬黄N401线 | 10 | 0.38 | 鄞州 |
| 110kV姜山变 | 蔡郎655线 | 10 | 0.32 | 鄞州 |
| 110kV钱岙变 | 狄江A744线 | 10 | 0.82 | 鄞州 |
| 35kV用户变 | 奥家3693线 | 35 | 0.60 | 鄞州 |
| 110kV前周变 | 电园J222线 | 10 | 0.17 | 鄞州 |
| 合计 |  |  | 3.79 |  |
| 第六轮 |
| 出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 备注 |
| 110kV宝桥变 | 江科N104线 | 10 | 0.09 | 鄞州 |
| 35kV用户变 | 凯兴36F3线 | 35 | 3.36 | 鄞州 |
| 110kV光辉变 | 梅池A883线 | 10 | 0.34 | 鄞州 |
| 合计 |  |  | 3.79 |  |
| 六轮合计 |  |  | 22.23 |  |
| 鄞州地区（周五） |
| 第一轮 |
| 出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 备注 |
| 110kV宝桥变 | 明珠N102线 | 10 | 0.30 | 鄞州 |
| 110kV大嵩变 | 嵩城A261线 | 10 | 0.37 | 鄞州 |
| 110kV瞻歧变 | 海港A551线 | 10 | 0.48 | 鄞州 |
| 110kV东吴变 | 四都A610线 | 10 | 0.32 | 鄞州 |
| 110kV东吴变 | 古野A618线 | 10 | 0.55 | 鄞州 |
| 110kV光辉变 | 园堍A871线 | 10 | 0.59 | 鄞州 |
| 110kV土桥变 | 康强A581线 | 10 | 0.39 | 鄞州 |
| 110kV朝阳变 | 明曙A817线 | 10 | 0.10 | 鄞州 |
| 110kV钱岙变 | 禾顺A734线 | 10 | 0.35 | 鄞州 |
| 合计 |  |  | 3.43 |  |
| 第二轮 |
| 出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 备注 |
| 110kV宝桥变 | 升日N129线 | 10 | 0.22 | 鄞州 |
| 110kV大嵩变 | 铁沙A265线 | 10 | 0.18 | 鄞州 |
| 110kV瞻歧变 | 红梅A555线 | 10 | 0.56 | 鄞州 |
| 110kV东吴变 | 天童A622线 | 10 | 0.51 | 鄞州 |
| 110kV光辉变 | 悦府A867线 | 10 | 0.02 | 鄞州 |
| 110kV光辉变 | 史码A869线 | 10 | 0.28 | 鄞州 |
| 35kV山下变 | 东海225线 | 10 | 0.42 | 鄞州 |
| 110kV朝阳变 | 日升A820线 | 10 | 0.15 | 鄞州 |
| 110kV姜山变 | 花园652线 | 10 | 0.10 | 鄞州 |
| 110kV茅山变 | 虎哨A519线 | 10 | 0.38 | 鄞州 |
| 110kV钱岙变 | 禄广A737线 | 10 | 0.37 | 鄞州 |
| 110kV前周变 | 前南J207线 | 10 | 0.26 | 鄞州 |
| 合计 |  |  | 3.44 |  |
| 第三轮 |
| 出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 备注 |
| 110kV冬青变 | 姜乐N493线 | 10 | 0.18 | 鄞州 |
| 110kV红卫变 | 集思A899线 | 10 | 0.37 | 鄞州 |
| 110kV瞻歧变 | 群星A543线 | 10 | 0.08 | 鄞州 |
| 110kV土桥变 | 博华A582线 | 10 | 0.26 | 鄞州 |
| 110kV幸福变 | 新地N179线 | 10 | 0.36 | 鄞州 |
| 110kV五乡变 | 五城A765线 | 10 | 0.50 | 鄞州 |
| 110kV朝阳变 | 一舟A819线 | 10 | 0.36 | 鄞州 |
| 110kV甲村变 | 丽水A201线 | 10 | 0.38 | 鄞州 |
| 110kV茅山变 | 华都A510线 | 10 | 0.20 | 鄞州 |
| 110kV钱岙变 | 瑞杨A738线 | 10 | 0.20 | 鄞州 |
| 110kV前周变 | 东石J208线 | 10 | 0.55 | 鄞州 |
| 合计 |  |  | 3.42 |  |
| 第四轮 |
| 出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 备注 |
| 110kV冬青变 | 科丰N485线 | 10 | 0.33 | 鄞州 |
| 110kV红卫变 | 久安A919线 | 10 | 0.26 | 鄞州 |
| 110kV瞻歧变 | 三丰A535线 | 10 | 0.16 | 鄞州 |
| 110kV光辉变 | 云莫A868线 | 10 | 0.41 | 鄞州 |
| 110kV光辉变 | 光潘A876线 | 10 | 0.40 | 鄞州 |
| 35kV山下变 | 方水226线 | 10 | 0.11 | 鄞州 |
| 110kV朝阳变 | 芸江A805线 | 10 | 0.52 | 鄞州 |
| 110kV茅山变 | 双燕A513线 | 10 | 0.42 | 鄞州 |
| 110kV茶亭变 | 明光J009线 | 10 | 0.25 | 鄞州 |
| 35kV用户变 | 奥家3693线 | 35 | 0.60 | 鄞州 |
| 合计 |  |  | 3.45 |  |
| 第五轮 |
| 出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 备注 |
| 110kV邱隘变 | 蟠龙A124线 | 10 | 0.39 | 鄞州 |
| 110kV塘溪变 | 管江J143线 | 10 | 0.36 | 鄞州 |
| 110kV光辉变 | 梅池A883线 | 10 | 0.34 | 鄞州 |
| 110kV土桥变 | 曹隘A565线 | 10 | 0.37 | 鄞州 |
| 110kV五乡变 | 彭漕A768线 | 10 | 0.26 | 鄞州 |
| 110kV甲村变 | 李家A211线 | 10 | 0.36 | 鄞州 |
| 110kV茅山变 | 孙家A505线 | 10 | 0.31 | 鄞州 |
| 110kV钱岙变 | 港鑫A742线 | 10 | 0.17 | 鄞州 |
| 110kV茶亭变 | 文水J018线 | 10 | 0.38 | 鄞州 |
| 35kV用户变 | 鲍纸36H4线 | 35 | 0.64 | 鄞州 |
| 合计 |  |  | 3.58 |  |
| 第六轮 |
| 出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 备注 |
| 110kV邱隘变 | 腾园A110线 | 10 | 0.08 | 鄞州 |
| 110kV隐学变 | 果艺J074线 | 10 | 0.21 | 鄞州 |
| 110kV东吴变 | 花岭A626线 | 10 | 0.42 | 鄞州 |
| 110kV光辉变 | 冠音A875线 | 10 | 0.04 | 鄞州 |
| 110kV土桥变 | 金源A589线 | 10 | 0.36 | 鄞州 |
| 35kV用户变 | 咸博36F4线 | 35 | 2.39 | 鄞州 |
| 合计 |  |  | 3.50 |  |
| 六轮合计 |  |  | 20.82 |  |
| 鄞州地区（周六） |
| 第一轮 |
| 出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 备注 |
| 110kV宝桥变 | 升日N129线 | 10 | 0.22 | 鄞州 |
| 110kV大嵩变 | 铁沙A265线 | 10 | 0.18 | 鄞州 |
| 110kV隐学变 | 龙飞J068线 | 10 | 0.58 | 鄞州 |
| 110kV瞻歧变 | 红梅A555线 | 10 | 0.56 | 鄞州 |
| 110kV东吴变 | 天童A622线 | 10 | 0.51 | 鄞州 |
| 110kV光辉变 | 云莫A868线 | 10 | 0.41 | 鄞州 |
| 35kV山下变 | 方水226线 | 10 | 0.11 | 鄞州 |
| 110kV朝阳变 | 上何A809线 | 10 | 0.62 | 鄞州 |
| 110kV茅山变 | 华都A510线 | 10 | 0.20 | 鄞州 |
| 110kV钱岙变 | 瑞杨A738线 | 10 | 0.20 | 鄞州 |
| 合计 |  |  | 3.58 |  |
| 第二轮 |
| 出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 备注 |
| 110kV宝桥变 | 新晖N120线 | 10 | 0.57 | 鄞州 |
| 110kV瞻歧变 | 荒屿A547线 | 10 | 0.11 | 鄞州 |
| 110kV东吴变 | 同岙A619线 | 10 | 0.39 | 鄞州 |
| 110kV光辉变 | 双桥A879线 | 10 | 0.69 | 鄞州 |
| 110kV莫枝变 | 莫高J251线 | 10 | 0.44 | 鄞州 |
| 110kV姜山变 | 造纸653线 | 10 | 0.14 | 鄞州 |
| 110kV朝阳变 | 芸江A805线 | 10 | 0.52 | 鄞州 |
| 110kV茅山变 | 茅工A511线 | 10 | 0.31 | 鄞州 |
| 110kV钱岙变 | 山西A739线 | 10 | 0.37 | 鄞州 |
| 合计 |  |  | 3.52 |  |
| 第三轮 |
| 出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 备注 |
| 110kV冬青变 | 科丰N485线 | 10 | 0.33 | 鄞州 |
| 110kV红卫变 | 久安A919线 | 10 | 0.26 | 鄞州 |
| 110kV瞻歧变 | 群星A543线 | 10 | 0.08 | 鄞州 |
| 110kV光辉变 | 光潘A876线 | 10 | 0.40 | 鄞州 |
| 110kV土桥变 | 曹隘A565线 | 10 | 0.37 | 鄞州 |
| 35kV山下变 | 生态223线 | 10 | 0.39 | 鄞州 |
| 110kV幸福变 | 新地N179线 | 10 | 0.36 | 鄞州 |
| 110kV朝阳变 | 张俞A804线 | 10 | 0.36 | 鄞州 |
| 110kV茅山变 | 孙家A505线 | 10 | 0.31 | 鄞州 |
| 110kV茅山变 | 蔡工A515线 | 10 | 0.65 | 鄞州 |
| 110kV茶亭变 | 文水J018线 | 10 | 0.38 | 鄞州 |
| 合计 |  |  | 3.88 |  |
| 第四轮 |
| 出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 备注 |
| 110kV冬青变 | 梅工N482线 | 10 | 0.34 | 鄞州 |
| 110kV红卫变 | 民安A912线 | 10 | 0.40 | 鄞州 |
| 110kV瞻歧变 | 胜狮A541线 | 10 | 0.69 | 鄞州 |
| 110kV光辉变 | 光杨A873线 | 10 | 0.49 | 鄞州 |
| 110kV土桥变 | 城北A579线 | 10 | 0.45 | 鄞州 |
| 110kV五乡变 | 五城A765线 | 10 | 0.50 | 鄞州 |
| 110kV甲村变 | 丽水A201线 | 10 | 0.38 | 鄞州 |
| 110kV茅山变 | 新汪A507线 | 10 | 0.21 | 鄞州 |
| 110kV茶亭变 | 文西J002线 | 10 | 0.40 | 鄞州 |
| 合计 |  |  | 3.85 |  |
| 第五轮 |
| 出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 备注 |
| 110kV邱隘变 | 腾园A110线 | 10 | 0.08 | 鄞州 |
| 110kV隐学变 | 果艺J074线 | 10 | 0.21 | 鄞州 |
| 110kV东吴变 | 花岭A626线 | 10 | 0.42 | 鄞州 |
| 110kV光辉变 | 史码A869线 | 10 | 0.28 | 鄞州 |
| 110kV土桥变 | 康强A581线 | 10 | 0.39 | 鄞州 |
| 110kV鄞城变 | 亨工A141线 | 10 | 0.20 | 鄞州 |
| 110kV甲村变 | 任家A202线 | 10 | 0.63 | 鄞州 |
| 110kV钱岙变 | 禾顺A734线 | 10 | 0.35 | 鄞州 |
| 110kV前周变 | 东石J208线 | 10 | 0.55 | 鄞州 |
| 35kV用户变 | 鲍纸36H4线 | 35 | 0.64 | 鄞州 |
| 合计 |  |  | 3.73 |  |
| 第六轮 |
| 出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 备注 |
| 110kV五乡变 | 步青A783线 | 10 | 0.58 | 鄞州 |
| 110kV东吴变 | 南岙A620线 | 10 | 0.28 | 鄞州 |
| 110kV土桥变 | 利民A573线 | 10 | 0.51 | 鄞州 |
| 110kV朝阳变 | 日升A820线 | 10 | 0.15 | 鄞州 |
| 110kV钱岙变 | 河头A755线 | 10 | 0.17 | 鄞州 |
| 35kV用户变 | 蔡东3691线 | 35 | 1.79 | 鄞州 |
| 110kV前周变 | 新浦J220线 | 10 | 0.30 | 鄞州 |
| 合计 |  |  | 3.77 |  |
| 六轮合计 |  |  | 22.33 |  |
| 鄞州地区（周日） |
| 第一轮 |
| 出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 备注 |
| 110kV宝桥变 | 新晖N120线 | 10 | 0.57 | 鄞州 |
| 110kV瞻歧变 | 荒屿A547线 | 10 | 0.11 | 鄞州 |
| 110kV东吴变 | 同岙A619线 | 10 | 0.39 | 鄞州 |
| 110kV莫枝变 | 莫工J247线 | 10 | 0.32 | 鄞州 |
| 35kV史家变 | 史江268线 | 10 | 0.58 | 鄞州 |
| 110kV姜山变 | 造纸653线 | 10 | 0.14 | 鄞州 |
| 110kV朝阳变 | 张俞A804线 | 10 | 0.36 | 鄞州 |
| 110kV茅山变 | 茅工A511线 | 10 | 0.31 | 鄞州 |
| 110kV茅山变 | 蔡工A515线 | 10 | 0.65 | 鄞州 |
| 110kV钱岙变 | 山西A739线 | 10 | 0.37 | 鄞州 |
| 合计 |  |  | 3.79 |  |
| 第二轮 |
| 出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 备注 |
| 110kV宝桥变 | 韵磁N126线 | 10 | 0.12 | 鄞州 |
| 110kV红卫变 | 滨海A901线 | 10 | 0.17 | 鄞州 |
| 110kV隐学变 | 马山J077线 | 10 | 0.49 | 鄞州 |
| 110kV瞻歧变 | 联盐A539线 | 10 | 0.15 | 鄞州 |
| 110kV东吴变 | 吴工A623线 | 10 | 0.50 | 鄞州 |
| 110kV光辉变 | 双桥A879线 | 10 | 0.69 | 鄞州 |
| 110kV土桥变 | 城北A579线 | 10 | 0.45 | 鄞州 |
| 110kV鄞城变 | 亨工A141线 | 10 | 0.20 | 鄞州 |
| 110kV朝阳变 | 周韩A807线 | 10 | 0.34 | 鄞州 |
| 110kV钱岙变 | 永茂A732线 | 10 | 0.19 | 鄞州 |
| 110kV钱岙变 | 荷花A751线 | 10 | 0.63 | 鄞州 |
| 合计 |  |  | 3.94 |  |
| 第三轮 |
| 出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 备注 |
| 110kV冬青变 | 梅工N482线 | 10 | 0.34 | 鄞州 |
| 110kV红卫变 | 启航A902线 | 10 | 0.17 | 鄞州 |
| 110kV红卫变 | 民安A912线 | 10 | 0.40 | 鄞州 |
| 110kV瞻歧变 | 三丰A535线 | 10 | 0.16 | 鄞州 |
| 110kV光辉变 | 光杨A873线 | 10 | 0.49 | 鄞州 |
| 110kV土桥变 | 东莺A572线 | 10 | 0.47 | 鄞州 |
| 110kV鄞城变 | 亨润A155线 | 10 | 0.17 | 鄞州 |
| 110kV甲村变 | 任家A202线 | 10 | 0.63 | 鄞州 |
| 110kV茅山变 | 新汪A507线 | 10 | 0.21 | 鄞州 |
| 110kV茅山变 | 桥里A503线 | 10 | 0.46 | 鄞州 |
| 110kV茶亭变 | 文西J002线 | 10 | 0.40 | 鄞州 |
| 合计 |  |  | 3.89 |  |
| 第四轮 |
| 出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 备注 |
| 110kV冬青变 | 钱家N492线 | 10 | 0.21 | 鄞州 |
| 110kV瞻歧变 | 胜狮A541线 | 10 | 0.69 | 鄞州 |
| 110kV莫枝变 | 莫高J251线 | 10 | 0.44 | 鄞州 |
| 110kV土桥变 | 利民A573线 | 10 | 0.51 | 鄞州 |
| 110kV周宿变 | 甬黄N401线 | 10 | 0.38 | 鄞州 |
| 110kV甲村变 | 盛通A200线 | 10 | 0.58 | 鄞州 |
| 110kV茅山变 | 星亮A502线 | 10 | 0.60 | 鄞州 |
| 110kV茶亭变 | 振远J007线 | 10 | 0.38 | 鄞州 |
| 合计 |  |  | 3.79 |  |
| 第五轮 |
| 出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 备注 |
| 110kV五乡变 | 步青A783线 | 10 | 0.58 | 鄞州 |
| 110kV隐学变 | 龙飞J068线 | 10 | 0.58 | 鄞州 |
| 110kV东吴变 | 南岙A620线 | 10 | 0.28 | 鄞州 |
| 110kV光辉变 | 陶公A861线 | 10 | 0.24 | 鄞州 |
| 110kV土桥变 | 胜利A570线 | 10 | 0.19 | 鄞州 |
| 110kV朝阳变 | 上何A809线 | 10 | 0.62 | 鄞州 |
| 110kV钱岙变 | 河头A755线 | 10 | 0.17 | 鄞州 |
| 35kV用户变 | 蔡镀3695 | 35 | 0.75 | 鄞州 |
| 110kV前周变 | 前南J207线 | 10 | 0.26 | 鄞州 |
| 合计 |  |  | 3.65 |  |
| 第六轮 |
| 出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 备注 |
| 110kV五乡变 | 余家A780线 | 10 | 0.29 | 鄞州 |
| 110kV东吴变 | 南车A627线 | 10 | 0.03 | 鄞州 |
| 35kV山下变 | 生态223线 | 10 | 0.39 | 鄞州 |
| 110kV朝阳变 | 田屋A824线 | 10 | 0.28 | 鄞州 |
| 110kV茅山变 | 大桥A524线 | 10 | 0.47 | 鄞州 |
| 35kV用户变 | 蔡东3691线 | 35 | 1.79 | 鄞州 |
| 110kV前周变 | 新浦J220线 | 10 | 0.30 | 鄞州 |
| 合计 |  |  | 3.54 |  |
| 六轮合计 |  |  | 22.60 |  |